## 设备信息表
分组 | name | value | 描述
设备信息 | company | Xbrother | 厂家
| model | 板卡 | 设备型号
| type | V3R4虚拟设备 | 分类(ups、空调、电量仪等）
| board_type | 2.6.1.1.1.1.1 | 设备7层结构
| auth_code | 0 | 授权码
协议信息 | procotol_filename | 虚拟设备 | 协议文档名称
| procotol_caption | 虚拟设备 | 协议内容标题
维护信息 | author | cli | 创建人
| create_time | 2020/12/14 | 创建时间
协议特性 | procotol_type | modbus | 协议类型
| limit_interval | 1000 | 命令间隔（单位ms）
| standard_model | 0 | 标准化模板
| command_max_register | 128 | 命令最大连续地址数
| protocol | modbusRTU | 协议类型
模板信息 | template_name | modbus | 模板名称
| version | 2 | 模板版本号
| group | 基础设施/虚拟设备/虚拟设备/深圳市共济科技股份有限公司/Xbrother/所有系列/虚拟板卡设备 | 设备路径

## 测点表_读
序号 | 协议测点名称 | 标准测点名称 | 变比(乘法） | 解析函数 | 转换函数 | 状态映射 | 功能码 | 寄存器号 | 寄存器别名 | bit位 | 标准化ID | 单位 | 数据类型 | 是否展示 | 优先级
1 | 输入机柜功率 | [5 empty] | 01 | 0 |  |  | 1_1_0 |  | float
2 | 输入使用率 | [5 empty] | 01 | 1 |  |  | 1_2_0 |  | float
3 | 输入房间机柜数 | [5 empty] | 01 | 2 |  |  | 1_3_0 |  | float
4 | 输入单机柜面积 | [5 empty] | 01 | 3 |  |  | 1_4_0 |  | float
5 | 输入楼层房间数 | [5 empty] | 01 | 4 |  |  | 1_5_0 |  | float
6 | 输入楼栋楼层数 | [5 empty] | 01 | 5 |  |  | 1_6_0 |  | float
7 | 输入pue | [5 empty] | 01 | 6 |  |  | 1_7_0 |  | float
8 | 输入wue | [5 empty] | 01 | 7 |  |  | 1_8_0 |  | float
9 | 输入rer | [5 empty] | 01 | 8 |  |  | 1_9_0 |  | float
10 | 房间机柜数 | [5 empty] | 01 | 9 |  |  | 1_10_0 |  | float
11 | 房间已用机柜 | [5 empty] | 01 | 10 |  |  | 1_11_0 |  | float
12 | 房间可用机柜 | [5 empty] | 01 | 11 |  |  | 1_12_0 |  | float
13 | 房间IT功率 | [5 empty] | 01 | 12 |  |  | 1_13_0 |  | float
14 | 房间总功率 | [5 empty] | 01 | 13 |  |  | 1_14_0 |  | float
15 | 房间IT能耗 | [5 empty] | 01 | 14 |  |  | 1_15_0 |  | float
16 | 房间总能耗 | [5 empty] | 01 | 15 |  |  | 1_16_0 |  | float
17 | 房间制冷量 | [5 empty] | 01 | 16 |  |  | 1_17_0 |  | float
18 | 房间UPS数 | [5 empty] | 01 | 17 |  |  | 1_18_0 |  | float
19 | 楼层机柜数 | [5 empty] | 01 | 18 |  |  | 1_19_0 |  | float
20 | 楼层已用机柜 | [5 empty] | 01 | 19 |  |  | 1_20_0 |  | float
21 | 楼层可用机柜 | [5 empty] | 01 | 20 |  |  | 1_21_0 |  | float
22 | 楼层IT功率 | [5 empty] | 01 | 21 |  |  | 1_22_0 |  | float
23 | 楼层总功率 | [5 empty] | 01 | 22 |  |  | 1_23_0 |  | float
24 | 楼层IT能耗 | [5 empty] | 01 | 23 |  |  | 1_24_0 |  | float
25 | 楼层总能耗 | [5 empty] | 01 | 24 |  |  | 1_25_0 |  | float
26 | 楼层制冷量 | [5 empty] | 01 | 25 |  |  | 1_26_0 |  | float
27 | 楼层UPS数 | [5 empty] | 01 | 26 |  |  | 1_27_0 |  | float
28 | 楼栋机柜数 | [5 empty] | 01 | 27 |  |  | 1_28_0 |  | float
29 | 楼栋已用机柜 | [5 empty] | 01 | 28 |  |  | 1_29_0 |  | float
30 | 楼栋可用机柜 | [5 empty] | 01 | 29 |  |  | 1_30_0 |  | float
31 | 楼栋IT功率 | [5 empty] | 01 | 30 |  |  | 1_31_0 |  | float
32 | 楼栋总功率 | [5 empty] | 01 | 31 |  |  | 1_32_0 |  | float
33 | 楼栋IT能耗 | [5 empty] | 01 | 32 |  |  | 1_33_0 |  | float
34 | 楼栋总能耗 | [5 empty] | 01 | 33 |  |  | 1_34_0 |  | float
35 | 楼栋制冷量 | [5 empty] | 01 | 34 |  |  | 1_35_0 |  | float
36 | 楼栋UPS数 | [5 empty] | 01 | 35 |  |  | 1_36_0 |  | float
37 | 园区机柜数 | [5 empty] | 01 | 36 |  |  | 1_37_0 |  | float
38 | 园区已用机柜 | [5 empty] | 01 | 37 |  |  | 1_38_0 |  | float
39 | 园区可用机柜 | [5 empty] | 01 | 38 |  |  | 1_39_0 |  | float
40 | 园区plf | [5 empty] | 01 | 39 |  |  | 1_40_0 |  | float
41 | 园区clf | [5 empty] | 01 | 40 |  |  | 1_41_0 |  | float
42 | 园区olf | [5 empty] | 01 | 41 |  |  | 1_42_0 |  | float
43 | 园区pue | [5 empty] | 01 | 42 |  |  | 1_43_0 |  | float
44 | 园区wue | [5 empty] | 01 | 43 |  |  | 1_44_0 |  | float
45 | 园区cue | [5 empty] | 01 | 44 |  |  | 1_45_0 |  | float
46 | 园区房间数 | [5 empty] | 01 | 45 |  |  | 1_46_0 |  | float
47 | 园区楼层数 | [5 empty] | 01 | 46 |  |  | 1_47_0 |  | float
48 | 园区IT功率 | [5 empty] | 01 | 47 |  |  | 1_48_0 |  | float
49 | 园区总功率 | [5 empty] | 01 | 48 |  |  | 1_49_0 |  | float
50 | 园区IT能耗 | [5 empty] | 01 | 49 |  |  | 1_50_0 |  | float
51 | 园区总能耗 | [5 empty] | 01 | 50 |  |  | 1_51_0 |  | float
52 | 园区日总电费 | [5 empty] | 01 | 51 |  |  | 1_52_0 |  | float
53 | 园区日耗水 | [5 empty] | 01 | 52 |  |  | 1_53_0 |  | float
54 | 园区日耗标煤 | [5 empty] | 01 | 53 |  |  | 1_54_0 |  | float
55 | 园区日碳排 | [5 empty] | 01 | 54 |  |  | 1_55_0 |  | float
56 | 园区制冷能耗 | [5 empty] | 01 | 55 |  |  | 1_56_0 |  | float
57 | 园区制冷量 | [5 empty] | 01 | 56 |  |  | 1_57_0 |  | float
58 | 园区SCOP | [5 empty] | 01 | 57 |  |  | 1_58_0 |  | float
59 | 供电装机 | [5 empty] | 01 | 58 |  |  | 1_59_0 |  | float
60 | 供电已用 | [5 empty] | 01 | 59 |  |  | 1_60_0 |  | float
61 | 供电燃油储备 | [5 empty] | 01 | 60 |  |  | 1_61_0 |  | float
62 | 供电UPS数 | [5 empty] | 01 | 61 |  |  | 1_62_0 |  | float
63 | 供电单UPS容量 | [5 empty] | 01 | 62 |  |  | 1_63_0 |  | float
64 | 供电电池总容量 | [5 empty] | 01 | 63 |  |  | 1_64_0 |  | float
65 | 供水设计流量 | [5 empty] | 01 | 64 |  |  | 1_65_0 |  | float
66 | 供水实际流量 | [5 empty] | 01 | 65 |  |  | 1_66_0 |  | float
67 | 供水设定压力值 | [5 empty] | 01 | 66 |  |  | 1_67_0 |  | float
68 | 能耗平均电价 | [5 empty] | 01 | 67 |  |  | 1_68_0 |  | float
69 | 能耗月耗电 | [5 empty] | 01 | 68 |  |  | 1_69_0 |  | float
70 | 能耗月耗水 | [5 empty] | 01 | 69 |  |  | 1_70_0 |  | float
71 | 能耗月耗标煤 | [5 empty] | 01 | 70 |  |  | 1_71_0 |  | float
72 | 能耗月碳排 | [5 empty] | 01 | 71 |  |  | 1_72_0 |  | float
73 | 容量网口数量 | [5 empty] | 01 | 72 |  |  | 1_73_0 |  | float
74 | 容量已用网口 | [5 empty] | 01 | 73 |  |  | 1_74_0 |  | float
75 | 容量U位容量 | [5 empty] | 01 | 74 |  |  | 1_75_0 |  | float

## 测点表_写
序号 | 协议测点名称 | 标准测点名称 | 变比(乘法） | 解析函数 | 转换函数 | 状态映射 | 功能码 | 寄存器号 | bit位 | 标准化ID | 单位 | 数据类型 | 设置建议 | 设置建议 | 设置建议

## 命令表
CMD | START_ADDR | END_ADDR