## 设备信息表
分组 | name | value | 描述
设备信息 | company | Xbrother | 厂家
| model | 板卡 | 设备型号
| type | V3R4虚拟设备 | 分类(ups、空调、电量仪等）
| board_type | 2.6.1.1.1.1.1 | 设备7层结构
| auth_code | 0 | 授权码
协议信息 | procotol_filename | 虚拟设备 | 协议文档名称
| procotol_caption | 虚拟设备 | 协议内容标题
维护信息 | author | cli | 创建人
| create_time | 2020/12/14 | 创建时间
协议特性 | procotol_type | modbus | 协议类型
| limit_interval | 1000 | 命令间隔（单位ms）
| standard_model | 0 | 标准化模板
| command_max_register | 128 | 命令最大连续地址数
| protocol | modbusRTU | 协议类型
模板信息 | template_name | modbus | 模板名称
| version | 2 | 模板版本号
| group | 基础设施/虚拟设备/虚拟设备/深圳市共济科技股份有限公司/Xbrother/所有系列/虚拟板卡设备 | 设备路径

## 测点表_读
序号 | 协议测点名称 | 标准测点名称 | 变比(乘法） | 解析函数 | 转换函数 | 状态映射 | 功能码 | 寄存器号 | 寄存器别名 | bit位 | 标准化ID | 单位 | 数据类型 | 是否展示 | 优先级
1 | 输入机柜功率 | 机柜功率 |  |  |  |  | 04 | 0 |  |  | 1_1_0 |  | float
2 | 输入使用率 | 使用率 |  |  |  |  | 04 | 1 |  |  | 1_2_0 |  | float
3 | 输入房间机柜数 | 房间机柜数 |  |  |  |  | 04 | 2 |  |  | 1_3_0 |  | float
4 | 输入单机柜面积 | 单机柜面积 |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  | 1_4_0 |  | float
5 | 输入楼层房间数 | 楼层房间数 |  |  |  |  | 04 | 4 |  |  | 1_5_0 |  | float
6 | 输入楼栋楼层数 | 楼栋楼层数 |  |  |  |  | 04 | 5 |  |  | 1_6_0 |  | float
7 | 输入pue | pue |  |  |  |  | 04 | 6 |  |  | 1_7_0 |  | float
8 | 输入wue | wue |  |  |  |  | 04 | 7 |  |  | 1_8_0 |  | float
9 | 输入rer | rer |  |  |  |  | 04 | 8 |  |  | 1_9_0 |  | float
10 | 输入平均电价 | 平均电价 |  |  |  |  | 04 | 9 |  |  | 1_10_0 |  | float
11 | 房间机柜数 | 机柜数 |  |  |  |  | 04 | 10 |  |  | 1_11_0 |  | float
12 | 房间已用机柜 | 已用机柜 |  |  |  |  | 04 | 11 |  |  | 1_12_0 |  | float
13 | 房间可用机柜 | 可用机柜 |  |  |  |  | 04 | 12 |  |  | 1_13_0 |  | float
14 | 房间IT功率 | IT功率 |  |  |  |  | 04 | 13 |  |  | 1_14_0 |  | float
15 | 房间功率 | 功率 |  |  |  |  | 04 | 14 |  |  | 1_15_0 |  | float
16 | 房间IT能耗 | IT能耗 |  |  |  |  | 04 | 15 |  |  | 1_16_0 |  | float
17 | 房间能耗 | 能耗 |  |  |  |  | 04 | 16 |  |  | 1_17_0 |  | float
18 | 房间制冷量 | 制冷量 |  |  |  |  | 04 | 17 |  |  | 1_18_0 |  | float
19 | 房间UPS数 | UPS数 |  |  |  |  | 04 | 18 |  |  | 1_19_0 |  | float
20 | 楼层机柜数 | 机柜数 |  |  |  |  | 04 | 19 |  |  | 1_20_0 |  | float
21 | 楼层已用机柜 | 已用机柜 |  |  |  |  | 04 | 20 |  |  | 1_21_0 |  | float
22 | 楼层可用机柜 | 可用机柜 |  |  |  |  | 04 | 21 |  |  | 1_22_0 |  | float
23 | 楼层IT功率 | IT功率 |  |  |  |  | 04 | 22 |  |  | 1_23_0 |  | float
24 | 楼层功率 | 功率 |  |  |  |  | 04 | 23 |  |  | 1_24_0 |  | float
25 | 楼层IT能耗 | IT能耗 |  |  |  |  | 04 | 24 |  |  | 1_25_0 |  | float
26 | 楼层能耗 | 能耗 |  |  |  |  | 04 | 25 |  |  | 1_26_0 |  | float
27 | 楼层制冷量 | 制冷量 |  |  |  |  | 04 | 26 |  |  | 1_27_0 |  | float
28 | 楼层UPS数 | UPS数 |  |  |  |  | 04 | 27 |  |  | 1_28_0 |  | float
29 | 楼栋机柜数 | 机柜数 |  |  |  |  | 04 | 28 |  |  | 1_29_0 |  | float
30 | 楼栋已用机柜 | 已用机柜 |  |  |  |  | 04 | 29 |  |  | 1_30_0 |  | float
31 | 楼栋可用机柜 | 可用机柜 |  |  |  |  | 04 | 30 |  |  | 1_31_0 |  | float
32 | 楼栋IT功率 | IT功率 |  |  |  |  | 04 | 31 |  |  | 1_32_0 |  | float
33 | 楼栋功率 | 功率 |  |  |  |  | 04 | 32 |  |  | 1_33_0 |  | float
34 | 楼栋IT能耗 | IT能耗 |  |  |  |  | 04 | 33 |  |  | 1_34_0 |  | float
35 | 楼栋能耗 | 能耗 |  |  |  |  | 04 | 34 |  |  | 1_35_0 |  | float
36 | 楼栋制冷量 | 制冷量 |  |  |  |  | 04 | 35 |  |  | 1_36_0 |  | float
37 | 楼栋UPS数 | UPS数 |  |  |  |  | 04 | 36 |  |  | 1_37_0 |  | float
38 | 园区机柜数 | 机柜数 |  |  |  |  | 04 | 37 |  |  | 1_38_0 |  | float
39 | 园区已用机柜 | 已用机柜 |  |  |  |  | 04 | 38 |  |  | 1_39_0 |  | float
40 | 园区可用机柜 | 可用机柜 |  |  |  |  | 04 | 39 |  |  | 1_40_0 |  | float
41 | 园区cue | cue |  |  |  |  | 04 | 40 |  |  | 1_41_0 |  | float
42 | 园区房间数 | 房间数 |  |  |  |  | 04 | 41 |  |  | 1_42_0 |  | float
43 | 园区楼层数 | 楼层数 |  |  |  |  | 04 | 42 |  |  | 1_43_0 |  | float
44 | 园区IT功率 | IT功率 |  |  |  |  | 04 | 43 |  |  | 1_44_0 |  | float
45 | 园区功率 | 功率 |  |  |  |  | 04 | 44 |  |  | 1_45_0 |  | float
46 | 园区IT能耗 | IT能耗 |  |  |  |  | 04 | 45 |  |  | 1_46_0 |  | float
47 | 园区能耗 | 能耗 |  |  |  |  | 04 | 46 |  |  | 1_47_0 |  | float
48 | 园区电费 | 电费 |  |  |  |  | 04 | 47 |  |  | 1_48_0 |  | float
49 | 园区耗水 | 耗水 |  |  |  |  | 04 | 48 |  |  | 1_49_0 |  | float
50 | 园区耗标煤 | 耗标煤 |  |  |  |  | 04 | 49 |  |  | 1_50_0 |  | float
51 | 园区碳排 | 碳排 |  |  |  |  | 04 | 50 |  |  | 1_51_0 |  | float
52 | 园区制冷能耗 | 制冷能耗 |  |  |  |  | 04 | 51 |  |  | 1_52_0 |  | float
53 | 园区制冷量 | 制冷量 |  |  |  |  | 04 | 52 |  |  | 1_53_0 |  | float
54 | 园区SCOP | SCOP |  |  |  |  | 04 | 53 |  |  | 1_54_0 |  | float
55 | 园区办公用电量 | 办公用电量 |  |  |  |  | 04 | 54 |  |  | 1_55_0 |  | float
56 | 园区市电总负载 | 市电总负载 |  |  |  |  | 04 | 55 |  |  | 1_56_0 |  | float
57 | 园区办公总负载 | 办公总负载 |  |  |  |  | 04 | 56 |  |  | 1_57_0 |  | float
58 | 园区网口数量 | 网口数量 |  |  |  |  | 04 | 57 |  |  | 1_58_0 |  | float
59 | 园区已用网口 | 已用网口 |  |  |  |  | 04 | 58 |  |  | 1_59_0 |  | float
60 | 园区U位容量 | U位容量 |  |  |  |  | 04 | 59 |  |  | 1_60_0 |  | float
61 | 供电装机功率 | 装机功率 |  |  |  |  | 04 | 60 |  |  | 1_61_0 |  | float
62 | 供电已用功率 | 已用功率 |  |  |  |  | 04 | 61 |  |  | 1_62_0 |  | float
63 | 供电储油量 | 储油量 |  |  |  |  | 04 | 62 |  |  | 1_63_0 |  | float
64 | 供电UPS数 | UPS数 |  |  |  |  | 04 | 63 |  |  | 1_64_0 |  | float
65 | 供电UPS容量 | UPS容量 |  |  |  |  | 04 | 64 |  |  | 1_65_0 |  | float
66 | 供电电池容量 | 电池容量 |  |  |  |  | 04 | 65 |  |  | 1_66_0 |  | float
67 | 供电柴发储油后备时间 | 柴发储油后备时间 |  |  |  |  | 04 | 66 |  |  | 1_67_0 |  | float
68 | 供电柴发带载百分比 | 柴发带载百分比 |  |  |  |  | 04 | 67 |  |  | 1_68_0 |  | float
69 | 供水设计流量 | 设计流量 |  |  |  |  | 04 | 68 |  |  | 1_69_0 |  | float
70 | 供水实际流量 | 实际流量 |  |  |  |  | 04 | 69 |  |  | 1_70_0 |  | float
71 | 供水设定压力值 | 设定压力值 |  |  |  |  | 04 | 70 |  |  | 1_71_0 |  | float
72 | 能耗月耗电 | 月耗电 |  |  |  |  | 04 | 71 |  |  | 1_72_0 |  | float
73 | 能耗月耗水 | 月耗水 |  |  |  |  | 04 | 72 |  |  | 1_73_0 |  | float
74 | 能耗月耗标煤 | 月耗标煤 |  |  |  |  | 04 | 73 |  |  | 1_74_0 |  | float
75 | 能耗月碳排 | 月碳排 |  |  |  |  | 04 | 74 |  |  | 1_75_0 |  | float
76 | 制冷冷通道最高温度 | 冷通道最高温度 |  |  |  |  | 04 | 75 |  |  | 1_76_0 |  | float
77 | 制冷冷通道最低温度 | 冷通道最低温度 |  |  |  |  | 04 | 76 |  |  | 1_77_0 |  | float
78 | 制冷冷通道平均温度 | 冷通道平均温度 |  |  |  |  | 04 | 77 |  |  | 1_78_0 |  | float
79 | 制冷冷通道最高湿度 | 冷通道最高湿度 |  |  |  |  | 04 | 78 |  |  | 1_79_0 |  | float
80 | 制冷冷通道最低湿度 | 冷通道最低湿度 |  |  |  |  | 04 | 79 |  |  | 1_80_0 |  | float
81 | 制冷冷通道平均湿度 | 冷通道平均湿度 |  |  |  |  | 04 | 80 |  |  | 1_81_0 |  | float
82 | 制冷冷机总负载 | 冷机总负载 |  |  |  |  | 04 | 81 |  |  | 1_82_0 |  | float
83 | 制冷冷塔总负载 | 冷塔总负载 |  |  |  |  | 04 | 82 |  |  | 1_83_0 |  | float
84 | 制冷冷却泵总负载 | 冷却泵总负载 |  |  |  |  | 04 | 83 |  |  | 1_84_0 |  | float
85 | 制冷冷冻泵总负载 | 冷冻泵总负载 |  |  |  |  | 04 | 84 |  |  | 1_85_0 |  | float
86 | 制冷一次泵总负载 | 一次泵总负载 |  |  |  |  | 04 | 85 |  |  | 1_86_0 |  | float
87 | 制冷二次泵总负载 | 二次泵总负载 |  |  |  |  | 04 | 86 |  |  | 1_87_0 |  | float
88 | 制冷蓄冷泵总负载 | 蓄冷泵总负载 |  |  |  |  | 04 | 87 |  |  | 1_88_0 |  | float
89 | 制冷放冷泵总负载 | 放冷泵总负载 |  |  |  |  | 04 | 88 |  |  | 1_89_0 |  | float
90 | 制冷冷源辅助设施总负载 | 冷源辅助设施总负载 |  |  |  |  | 04 | 89 |  |  | 1_90_0 |  | float
91 | 制冷冷源系统总负载 | 冷源系统总负载 |  |  |  |  | 04 | 90 |  |  | 1_91_0 |  | float
92 | 制冷精密空调负载 | 精密空调负载 |  |  |  |  | 04 | 91 |  |  | 1_92_0 |  | float
93 | 制冷精密空调总负载 | 精密空调总负载 |  |  |  |  | 04 | 92 |  |  | 1_93_0 |  | float
94 | 制冷精密空调（AHU）负载 | 精密空调（AHU）负载 |  |  |  |  | 04 | 93 |  |  | 1_94_0 |  | float
95 | 制冷精密空调（AHU）总负载 | 精密空调（AHU）总负载 |  |  |  |  | 04 | 94 |  |  | 1_95_0 |  | float
96 | 制冷补水可用时间 | 补水可用时间 |  |  |  |  | 04 | 95 |  |  | 1_96_0 |  | float
97 | 制冷蓄冷可用时间 | 蓄冷可用时间 |  |  |  |  | 04 | 96 |  |  | 1_97_0 |  | float
98 | 能耗新风机总负载 | 新风机总负载 |  |  |  |  | 04 | 97 |  |  | 1_98_0 |  | float
99 | 能耗照明总负载 | 照明总负载 |  |  |  |  | 04 | 98 |  |  | 1_99_0 |  | float
100 | 能耗UPS损耗 | UPS损耗 |  |  |  |  | 04 | 99 |  |  | 1_100_0 |  | float
101 | 能耗变压器损耗 | 变压器损耗 |  |  |  |  | 04 | 100 |  |  | 1_101_0 |  | float
102 | 能耗损耗 | 损耗 |  |  |  |  | 04 | 101 |  |  | 1_102_0 |  | float
103 | 能耗市电能耗 | 市电能耗 |  |  |  |  | 04 | 102 |  |  | 1_103_0 |  | float
104 | 能耗IT能耗 | IT能耗 |  |  |  |  | 04 | 103 |  |  | 1_104_0 |  | float
105 | 能耗办公能耗 | 办公能耗 |  |  |  |  | 04 | 104 |  |  | 1_105_0 |  | float
106 | 能耗冷机能耗 | 冷机能耗 |  |  |  |  | 04 | 105 |  |  | 1_106_0 |  | float
107 | 能耗冷塔能耗 | 冷塔能耗 |  |  |  |  | 04 | 106 |  |  | 1_107_0 |  | float
108 | 能耗冷却泵能耗 | 冷却泵能耗 |  |  |  |  | 04 | 107 |  |  | 1_108_0 |  | float
109 | 能耗冷冻泵能耗 | 冷冻泵能耗 |  |  |  |  | 04 | 108 |  |  | 1_109_0 |  | float
110 | 能耗一次泵能耗 | 一次泵能耗 |  |  |  |  | 04 | 109 |  |  | 1_110_0 |  | float
111 | 能耗二次泵能耗 | 二次泵能耗 |  |  |  |  | 04 | 110 |  |  | 1_111_0 |  | float
112 | 能耗蓄冷泵能耗 | 蓄冷泵能耗 |  |  |  |  | 04 | 111 |  |  | 1_112_0 |  | float
113 | 能耗放冷泵能耗 | 放冷泵能耗 |  |  |  |  | 04 | 112 |  |  | 1_113_0 |  | float
114 | 能耗冷源辅助设施能耗 | 冷源辅助设施能耗 |  |  |  |  | 04 | 113 |  |  | 1_114_0 |  | float
115 | 能耗冷源系统能耗 | 冷源系统能耗 |  |  |  |  | 04 | 114 |  |  | 1_115_0 |  | float
116 | 能耗单精密空调能耗 | 单精密空调能耗 |  |  |  |  | 04 | 115 |  |  | 1_116_0 |  | float
117 | 能耗精密空调能耗 | 精密空调能耗 |  |  |  |  | 04 | 116 |  |  | 1_117_0 |  | float
118 | 能耗精密空调（AHU）能耗 | 精密空调（AHU）能耗 |  |  |  |  | 04 | 117 |  |  | 1_118_0 |  | float
119 | 能耗设施间精密空调（AHU）能耗 | 设施间精密空调（AHU）能耗 |  |  |  |  | 04 | 118 |  |  | 1_119_0 |  | float
120 | 能耗新风机能耗 | 新风机能耗 |  |  |  |  | 04 | 119 |  |  | 1_120_0 |  | float
121 | 能耗照明总负载 | 照明总负载 |  |  |  |  | 04 | 120 |  |  | 1_121_0 |  | float
122 | 能耗UPS损耗统计 | UPS损耗统计 |  |  |  |  | 04 | 121 |  |  | 1_122_0 |  | float
123 | 能耗变压器损耗统计 | 变压器损耗统计 |  |  |  |  | 04 | 122 |  |  | 1_123_0 |  | float
124 | 能耗损耗 | 损耗 |  |  |  |  | 04 | 123 |  |  | 1_124_0 |  | float
125 | 能效plf | plf |  |  |  |  | 04 | 124 |  |  | 1_125_0 |  | float
126 | 能效clf | clf |  |  |  |  | 04 | 125 |  |  | 1_126_0 |  | float
127 | 能效olf | olf |  |  |  |  | 04 | 126 |  |  | 1_127_0 |  | float
128 | 能效wclf | wclf |  |  |  |  | 04 | 127 |  |  | 1_128_0 |  | float
129 | 能效aclf | aclf |  |  |  |  | 04 | 128 |  |  | 1_129_0 |  | float

## 测点表_写
序号 | 协议测点名称 | 标准测点名称 | 变比(乘法） | 解析函数 | 转换函数 | 状态映射 | 功能码 | 寄存器号 | bit位 | 标准化ID | 单位 | 数据类型 | 设置建议 | 设置建议 | 设置建议

## 命令表
CMD | START_ADDR | END_ADDR